CENOVÁ PONUKA „Dodávka a montáž klimatizačných zariadení MsÚ“

| VEREJN7 OBSTARÁVATEĽ: | Mesto Moldava nad Bodvou |
| --- | --- |
| Názov predmetu zákazky: | „Dodávka a montáž klimatizačných zariadení MsÚ“ |
| Postup zadávania zákazky: | Zákazka s nízkou hodnotou |
| UCHÁDZAČ |  |
| Obchodný názov, sídlo uchádzača |  |
| IČO uchádzača |  |

| Špecifikácia | Množstvo/MJ | JC/ kus | Cena celkom bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Nástenná jednotka Airwel HDH 3,52kWchla., 3,81 KW výk., A++, fotokatalitický, dezodoračný a antibakteriálny filter, R32, wifi, 4 otáčky ventilátora, 4-smerná distribúcia vzduchu, hlučnosť max. 21 decibelov, alebo ekvivalent | 6 ks |  |  |
| MULTISPLI systém –dopojenie troch vnútorných jednotiek ch.7,9 kW, vyk.8,2 kW, A++, R32, 1 kompresor, el. napájanie 230V/50Hz, alebo ekvivalent | 2 ks |  |  |
| Konzola na osadenie vonkajšej jednotky do okapového chodníka | 1 ks |  |  |
| Elektrický prívod z RS+ istenie |  |  |  |
| Montážny materiál |  |  |  |
| Práca – montáž zariadenia |  |  |  |
| Prenájom plošiny/ lešenie |  |  |  |
| Cena bez DPH | EUR |  |  |
| Sadzba DPH (%) | % |  |  |
| Výška DPH (EUR) | EUR |  |  |
| Navrhovaná celková cena vrátane DPH („navrhovaná zmluvná cena“) | EUR |  |  |

Cena za realizáciu stavebných prác a montáž  zahŕňa  všetky náklady potrebné k realizácii diela, cena je  konečná a nemenná.

Uchádzač    JE   -    NIE JE   platcom DPH 1

V ..............................dňa .....................................

.............................................................................

Meno a podpis oprávnenej osoby za uchádzača

1Nehodiace sa prečiarknite